- АДМИНИСТРАЦИЯ

- БОГДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ХОЛМ-ЖИРКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.02.2023                                     № 4

Об утверждении нормативов потребления

твердого топлива  (дров смешанных пород) при наличии

печного отопления в административных зданиях

Богдановского сельского поселения

Холм-Жирковского района Смоленской области

В соответствии с  Межгосударственными стандартами (ГОСТ 3243-88 «Дрова. Технические условия», ГОСТ 21524-76 «Средства измерения», ГОСТ 17231-78 «Определение влажности дров», ГОСТ 2292-88 «Измерение толщины и длины дров», ГОСТ 2708-75 «Определение объёма дров») Администрация Богдановского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить нормативы потребления твердого топлива (дров смешанных пород) при наличии печного отопления   в административных зданиях, расположенных по адресам:

-  с. Батурино, ул. Лесная, д. 1;

- с. Боголюбово, ул. Центральная, д.3;

- д. Верховье, ул. Центральная, д.12

в размере 0,04 куб. м. на 1 кв. м. отапливаемой площади (расчет прилагается).

2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Богдановского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области.

3.Контроль за исполнением   данного постановления оставляю за собой.

4.Настоящее постановление вступает в силу после дня его подписания и распространяет свои действия на правоотношения, возникшие с 01.01.2023 года.

| Глава муниципального образования Богдановского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области В.М. Персидский УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Богдановского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области от 10.02.2023 №4 Расчет норматива потребления твердого топлива (дров смешанных пород) при наличии печного отопления в административных зданиях Богдановского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области V = 24Q / (q х 0.01КПД), где: - V – количество дров, расходуемых за 1 сутки, м3; - Q – потребная мощность на обогрев здания, кВт; - q – теплотворная способность заданной породы древесины определенной влажности, принимается по таблице, кВт/м3; - КПД – эффективность в процентах. Среднее значение КПД для печи – 60% Согласно ГОСТам на обогрев 10 м2 помещений затрачивается 1 кВт теплоты. Усредненный норматив для здания площадью 100 м2 составит 5 кВт/ч. V = 24 х 5 / (2244,75 х 0,01 х 60) = 0,089 м3 Порода древесины; Ель; Береза; Осина; Ольха; Среднее значение (сумма гр.(2-5)/4). 1; 2; 3; 4; 5; 6. Теплотворная способность древесины, пролежавшей под навесом не менее года (влажность 20%), кВт/м3; 1902; 2716; 2117; 2244; 2244,75. Расчет топлива на 1 месяц: 0,089 х 30 = 2,67 м3. Согласно теплоте сгорания для «чистого» кубометра потребуется топлива на 1 месяц: 2,67 / 0,72 = 3,71 м3 на отопление 100м2 . Длина полена, м; Коэффициент перевода складской меры в плотную для поленьев. Хвойные породы; Лиственные породы; Средний показатель. Смесь круглых и расколотых поленьев; Смесь круглых и расколотых поленьев. 0,5; 0,73; 0,71; 0,72. На отопление 1 м2 в месяц требуется (3,71 / 100) = 0,04 м3. |  |
| --- | --- |